На основу  чл. 119. Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл.гл.РС бр: 88/17),на својој седници одржаној  29.12.2017.године, Управни одбор Предшколске установе „Моравски цвет“ Жабари, доноси

Програм основне обуке радника из области заштите од пожара

1. Сврха и подручје примене

Програмом обуке радника из области заштите од пожара (у даљем тексту Програм) се обезбеђује да сви радници Школе буду упознати са опасностима од пожара и експлозија; мерама заштите од пожара - општим и специфичним, вазаним за поједине послове и задатке; употребом уређаја, опреме и средствима за гашење пожара као и одговорношћу због непридржавања прописаних или наложених мера заштите од пожара.

2. Веза са процесима и другим документима

Овај документ је у вези са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник СР Србије" бр. 37/88 и Правилником о минимуму садржине општег дела Програма обуке радника из области заштите од пожара ("Службени гласник СР Србије" бр. 40/90).

3. Програм обуке радника из области заштите од пожара

Обука радника Предшколске установе  се врши најмање једном у три године уз обавезу да се најмање једном у току године изврши практична провера знања. Обука радника састоји се из општег и посебног дела а изводи се теоретски и практично.

3.1 Општи део

Општи део Програма се изводи по темама, теоретски, у свему према минимуму садржине општег дела програма обуке радника из области заштите од пожара.

3.1.1 Обавезе предузећа у области заштите од пожара                                                              (1 час)

►      Нормативно уређивање заштите од пожара:

  Закон о заштити од пожара

  Правилник о заштити од пожара

►      Организовање послава заштите од пожара:

  облици организовања према Закону о заштити од пожара

  обавеза радника за организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара

  радници обезбеђења (чувари)

►      Превентивне мере заштите од пожара:

  уређаји, опрема и средства за гашење пожара

  уређаји и инсталације за аутоматско откривање и дојаву пожара

  електричне, вентилационе, топлотне, гасне, димоводне и друге инсталације

  смештај запаљивих и експлозивних материја, запаљивих течности и гасова

  манипулација са запаљивим течностима и гасовима

  ватрогасне страже (појам, организација и обавезе)

►      Обавезе у спровођењу мера заштите од пожара:

  обавезе Директора, радника са посебним одговорностима, као и права и обавезе радника према Закону о заштити од пожара, Правилнику о заштити од пожара и другим општим актима Предшколске установе.

►      Одговорност за неспровођење мера заштите од пожара:

  дисциплинска и материјална одговорност радника

  прекршајна и кривична одговорност одговорних лица

3.1.2 Основи горења                                                                                               (1/2 часа)

►      Горење чврстих, течних и гасовитих запаљивих материја

►      Лако запаљиве и експлозивне материје, са посебним освртом на запаљиве течности и гасове који се користе и складиште у Предузећу

►      Запаљиве материје

►      Експлозије

3.1.3Узроци настајања пожара                                                                                   (1/2 часа)

►      Пожари и начини преноса топлоте

  провођењем (кондукцијом)

  додиром (конвекцијом)

  зрачењем (радијацијом)

►      Основни узроци настајања пожара

  директан додир са пламеном или ужареном материјом

  електрична струја

  заваривање, резање и лемљење

  статички електрицитет

  самозагревање и самозапаљење

  топлотно деловање сунца

  механичка енергија

  паљевине

►      Осврт на најчешће могуће узроке настанка пожара у објектима Установе

3.1.4 Гашење пожара                                                                                                    (1 час)

►      Методе гашења пожара

  расхлађивање

  угушивање

  одстрањивање гориве материје

►      Средства за гашење пожара (вода, пена, прах, угљендиоксид, халони и приручна средства)

►      Мере заштите при гашењу пожара (изолациони апарати, заштитне маске, заштитна одећа и обућа)

►      Опрема за гашење пожара

  ручни преносни и превозни апарати за гашење пожара, са посебним освртом на апарате који се налазе у објектима Предшколске установе

  подела, намена, руковање, чување, контрола и испитивање апарата за гашење пожара

  хидрантска мрежа (хидрантски развод, унутрашњи и спољашњи хидранти, опрема хидраната, руковање, чување, контрола и испитивање хидрантске мреже и хидраната).

3.1.5 Савремени технички системи за откривање и гашење пожара                                (1/2 часа)

►      Откривање и дојава пожара

  аутоматски јављачи пожара

  ручни јављачи пожара

  сигналне централе

►      Савремена опрема и методе гашења пожара

  избор типа стабилних инсталација за гашење пожара

  стабилне инсталације за чашење пожара: водом, пеном, прахом, угљендиоксидом и халонима.

3.2 Посебни део                                                                                                              (1 час)

Посебни део програма изводи се теоретски и практично по врстама послова и задатака које радници обављају, односно специфичним опасностима и мерама заштите од пожара везаним за појединачне послове и задатке у следећем обиму:

  опасности од пожара на радном месту и у непосредној околини

  конкретне мере заштите од пожара утврђене законом, прописима донетим на основу закона, техничким нормативима и Правилником о заштити од пожара, које се морају спроводити на радном месту и у непосредној околини

  конкретна права, дужности и одговорности радника у спровођењу мера заштите од пожара, сарадња са радником задуженим за организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара и међусобне обавезе у спровођењу одређених мера заштите од пожара

  поступци у случају појаве пожара и непосредног угрожавања људи и имовине на радном месту и непосредној околини

  упознавање са расположивом опремом, уређајима и средствима за дојаву и гашење пожара и начином њиховог коришћења

  конкретна разрада одређених тактичких претпоставки гашења пожара уз практично руковање расположивом опремом, уређајима и средствима за гашење пожара и спашавање људи и имовине угрожене пожаром.

3.2.1Општа правила

►      По извршеној комплетној обуци радника, најмање једном годишње, обавезно се спроводи поступак провере знања на начин утврђен Правилником о заштити од пожара

►      Радник је обучен из области заштите од пожара ако одговори тачно на преко 70% питења и ако зна практично да употреби расположиве уређаје, опрему и средства за гашење пожара

►      О извршеној обуци и провери знања сачињава се записник и води одговарајућа евиденција

►      Одредбе овог Програма у потпуности се примењују и на све раднике који су засновали радни однос после извршене обуке али у скраћеном обиму

►      О осталим питањима везаним за обуку и проверу знања радника примењиваће се одговрајуће одредбе Правилника о заштити од пожара

►      Програм обуке радника из области заштите од пожара примењиваће се од дана његовог доношења

Председник Управног одбора